## Sheet1
Рудюк Богдан Борисович |  |  | Завдання №1
ДК-82 |  |  |  | Схов1 | Схов2
Варіант №7 |  |  | Sукр | 122 | 130
|  |  | Sдоп | 34 | 64
Вхідні дані: |  |  | Hприм | 3 | 2.4
|  |  | Sод | 0.4 | 0.5
Кількість людей у зміні, осіб |  |  | Мn схов | 305 | 260
620 |  |  | Мо схов | 312 | 310.4
|  |  | Mmin | 305 | 260 | 565
Площа приміщень для персоналу
в сховищах, м^2 |  |  | Сховища здатні укривати працюючу зміну – 565 осіб, не забезпечені 55 осіб
Схов1 | Схов2
122 | 130 |  | Завдання №2
|  |  |  | Схов1 | Схов2
Площа допоміжних приміщень |  |  |  | 2 ФВК -1 | 2 ФВК -1
м^2
Схов1 | Схов2 |  |  | Кліматична зона 3
34 | 64
В режимі 1 повітрям можуть бути забезпечені:
Висота приміщень, м |  |  | Nпов1 | 218.1818 | 218.1818
Схов1 | Схов2 |  | В режимі 2 повітрям можуть бути забезпечені:
3 | 2.4 |  | Nпов2 | 300 | 300
Кількість і тип ФВК |  |  | Не обезп. | 101.8182 | 101.8182
Схов1 | Схов2 |  | В режимі 1 не забезпечені повітрям в сховищах 102 особи, в режимі 2 не забезпечені повітрям в сховищах 102 особи
2 ФВК -1 | 2 ФВК -1
Завдання №3
Кліматична зона |  |  |  | Схов1 | Схов2
3 |  |  | Зап.вод | 2700 | 2800
|  |  | Тривал. | 3 | 3
Чи існує загроза ураження |  |  | Nвод | 300 | 311.1111
чадним газом |  |  | В сховищі №1 не вистачає аварійного запасу води на 5 осіб, а у сховищі №2 достатньо
Ні
Аварійний запас води, л |  |  | Завдання №4
Схов1 | Схов2 |  | Висновки:
2700 | 2800
|  | 1 | Існуючі сховища №1 і №2 не забезпечують надійного захисту виробничого
Тривалість укриття, діб |  |  | персоналу, потрібно побудувати нове сховище (місткістю не менш як на 40 осіб).
3
|  | 2 | Системи повітряпостачання не забезпечують,
в режимі 1 не забезпечені повітрям в сховищах 102 особи, в режимі 2 не забезпечені повітрям в сховищах 102 особи.
Потрібно підключити додатковий електроручний вентилятор ЕРВ-72-2, а в режимі 2 поставити додатковий комплект ФВК-1.
|  | 3 | В сховищі №1 не вистачає аварійного запасу води на 5 осіб.
В сховище №1 треба додатково поставити ємність для води на 5*3*3 = 45 л.
Підсумкова таблиця
Додатково установити
|  |  | № сховища |  | Наявність місць |  | Розміщення Людей |  | ФВК чи ЕРВ | Ємність для води, л
|  |  | Схов1 |  | 305 |  | 305 |  | ЕРВ-72-2, ФВК-1 | 45
|  |  | Схов2 |  | 260 |  | 260 |  | ЕРВ-72-2, ФВК-1 | -
Потрібно побудувати нове сховище (місткістю не менш як на 40 осіб).