## Фоторезистор
Опис фоторезистора ФСК-7б
[6 empty] | Джерело: | https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=26132
Зовнішній вигляд фоторезистора ФСК-7б |  |  |  | Габаритні розміри фоторезистора ФСК-7б
| Характеристики |  |  | Визначення залежності опору фоторезистора від освітленості |  |  |  |  | Визначення залежності опору фоторезистора від температури
Робоча напруга |  | 10 | В
Темновий опір Rт (при 1лк) |  | 100000 | Ом | Освітленість | Опір резистора
Розсіювана потужність |  | 350 | мВт | 1 | 100000
Інтервал робочої температури |  | від -60 до +85 |  | 2 | 76182.3099 |  |  | Температура | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345
Маса |  | 2.5 | г | 3 | 64974.5436 |  |  | Опір фоторез | 100000 | 82299.4966 | 68196.6243 | 56877.8999 | 47730.5093 | 40289.0322 | 34197.237 | 29180.4403 | 25025.3372 | 21565.1649 | 18668.7034 | 16232.0611 | 14172.4956 | 12423.7342 | 10932.4065
Чутливість фоторезстира |  | 0.39247 |  | 4 | 58037.4435
B |  | 3000 | К^(-1) | 5 | 53170.8743
Rт/Rcв (Rсв обраховане при 200 лк) |  | 8 |  | 6 | 49499.1082
|  |  |  | 7 | 46593.2098
|  |  |  | 8 | 44214.2651
| Чутливість фоторезистора |  |  | 9 | 42216.9131
|  |  |  | 10 | 40506.8002
|  |  |  | 20 | 30859.0161
|  |  |  | 30 | 26319.1086
|  |  |  | 40 | 23509.1113
|  |  |  | 50 | 21537.8198
|  |  |  | 60 | 20050.5049
|  |  |  | 70 | 18873.4184
|  |  |  | 80 | 17909.784
|  |  |  | 90 | 17100.7207
|  |  |  | 100 | 16408.0086
|  |  |  | 200 | 12500
|  |  |  | 300 | 10661.0287
|  |  |  | 400 | 9522.7887
|  |  |  | 500 | 8724.2816
|  |  |  | 600 | 8121.8179
|  |  |  | 700 | 7645.0179
|  |  |  | 800 | 7254.6804
|  |  |  | 900 | 6926.9548
|  |  |  | 1000 | 6646.3593
|  |  |  | 2000 | 5063.35 |  |  |  | 275: Освітленість; 285: Температура
|  |  |  | 3000 | 4318.4416 | [5 empty] | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345
|  |  |  | 4000 | 3857.377 |  |  |  |  | 1 | 100000 | 68196.6243 | 47730.5093 | 34197.237 | 25025.3372 | 18668.7034 | 14172.4956 | 10932.4065
|  |  |  | 5000 | 3533.9273 |  |  |  |  | 2 | 76182.3099 | 51953.7637 | 36362.2046 | 26052.2451 | 19064.88 | 14222.2495 | 10796.9345 | 8328.5598
|  |  |  | 6000 | 3289.8886 |  |  |  |  | 3 | 64974.5436 | 44310.4454 | 31012.6806 | 22219.4986 | 16260.0986 | 12129.9048 | 9208.5143 | 7103.2812
|  |  |  | 7000 | 3096.7521 |  |  |  |  | 4 | 58037.4435 | 39579.5773 | 27701.5674 | 19847.2021 | 14524.066 | 10834.8382 | 8225.3541 | 6344.8892
|  |  |  | 8000 | 2938.6389 |  |  |  |  | 5 | 53170.8743 | 36260.7413 | 25378.7291 | 18182.9699 | 13306.1906 | 9926.3128 | 7535.6398 | 5812.8561
|  |  |  | 9000 | 2805.8877 |  |  |  |  | 6 | 49499.1082 | 33756.7208 | 23626.1764 | 16927.3273 | 12387.3187 | 9240.8417 | 7015.2589 | 5411.4437
|  |  |  | 10000 | 2692.2275 |  |  |  |  | 7 | 46593.2098 | 31774.9962 | 22239.1763 | 15933.5904 | 11660.1079 | 8698.3481 | 6603.4206 | 5093.7591
[10 empty] | 8 | 44214.2651 | 30152.6362 | 21103.6939 | 15120.057 | 11064.7689 | 8254.23 | 6266.2648 | 4833.6832
[10 empty] | 9 | 42216.9131 | 28790.5096 | 20150.3477 | 14437.0178 | 10564.9249 | 7881.3503 | 5983.1902 | 4615.3245
[10 empty] | 10 | 40506.8002 | 27624.2704 | 19334.1021 | 13852.2065 | 10136.9634 | 7562.0944 | 5740.8245 | 4428.3681
[10 empty] | 20 | 30859.0161 | 21044.8073 | 14729.1656 | 10552.9309 | 7722.5728 | 5760.9782 | 4373.4927 | 3373.6331
[10 empty] | 30 | 26319.1086 | 17948.7436 | 12562.2446 | 9000.4079 | 6586.4457 | 4913.4363 | 3730.0745 | 2877.3119
[10 empty] | 40 | 23509.1113 | 16032.4203 | 11221.0186 | 8039.4665 | 5883.2344 | 4388.8463 | 3331.8278 | 2570.1116
[10 empty] | 50 | 21537.8198 | 14688.0661 | 10280.1111 | 7365.3393 | 5389.912 | 4020.8317 | 3052.4466 | 2354.602
[10 empty] | 60 | 20050.5049 | 13673.7675 | 9570.2081 | 6856.7187 | 5017.7065 | 3743.1693 | 2841.6569 | 2192.0027
[10 empty] | 70 | 18873.4184 | 12871.0342 | 9008.3787 | 6454.1876 | 4723.1366 | 3523.4225 | 2674.8344 | 2063.3188
[10 empty] | 80 | 17909.784 | 12213.8681 | 8548.4311 | 6124.6513 | 4481.9838 | 3343.5245 | 2538.2634 | 1957.9704
[10 empty] | 90 | 17100.7207 | 11662.1142 | 8162.2611 | 5847.974 | 4279.513 | 3192.4828 | 2423.5989 | 1869.5203
[10 empty] | 100 | 16408.0086 | 11189.708 | 7831.6261 | 5611.0856 | 4106.1595 | 3063.1625 | 2325.4243 | 1793.7902
[10 empty] | 200 | 12500 | 8524.578 | 5966.3137 | 4274.6546 | 3128.1672 | 2333.5879 | 1771.562 | 1366.5508
[10 empty] | 300 | 10661.0287 | 7270.4617 | 5088.5633 | 3645.7773 | 2667.9584 | 1990.2758 | 1510.9338 | 1165.507
[10 empty] | 400 | 9522.7887 | 6494.2205 | 4545.2756 | 3256.5306 | 2383.11 | 1777.7812 | 1349.6168 | 1041.07
[10 empty] | 500 | 8724.2816 | 5949.6656 | 4164.1441 | 2983.4633 | 2183.2809 | 1628.7103 | 1236.4484 | 953.7739
[10 empty] | 600 | 8121.8179 | 5538.8057 | 3876.5851 | 2777.4373 | 2032.5123 | 1516.2381 | 1151.0643 | 887.9102
[10 empty] | 700 | 7645.0179 | 5213.6441 | 3649.006 | 2614.3849 | 1913.1915 | 1427.2257 | 1083.4898 | 835.7844
[10 empty] | 800 | 7254.6804 | 4947.4472 | 3462.6959 | 2480.9003 | 1815.5082 | 1354.3548 | 1028.1693 | 793.1112
[10 empty] | 900 | 6926.9548 | 4723.9493 | 3306.2708 | 2368.8271 | 1733.4938 | 1293.1726 | 981.7224 | 757.2829
[10 empty] | 1000 | 6646.3593 | 4532.5927 | 3172.3411 | 2272.8712 | 1663.2738 | 1240.7891 | 941.955 | 726.607
[10 empty] | 2000 | 5063.35 | 3453.0338 | 2416.7628 | 1731.5258 | 1267.1204 | 945.2618 | 717.6031 | 553.546
[10 empty] | 3000 | 4318.4416 | 2945.0314 | 2061.2142 | 1476.7877 | 1080.7046 | 806.1971 | 612.0309 | 472.1096
[10 empty] | 4000 | 3857.377 | 2630.6009 | 1841.1457 | 1319.1164 | 965.3216 | 720.1223 | 546.6866 | 421.7041
[10 empty] | 5000 | 3533.9273 | 2410.0191 | 1686.7615 | 1208.5055 | 884.3772 | 659.7384 | 500.8457 | 386.3433
[10 empty] | 6000 | 3289.8886 | 2243.5929 | 1570.2806 | 1125.051 | 823.3057 | 614.1795 | 466.2593 | 359.664
[10 empty] | 7000 | 3096.7521 | 2111.8804 | 1478.0956 | 1059.0037 | 774.9727 | 578.1235 | 438.8871 | 338.5495
[10 empty] | 8000 | 2938.6389 | 2004.0525 | 1402.6273 | 1004.9333 | 735.4043 | 548.6058 | 416.4785 | 321.264
[10 empty] | 9000 | 2805.8877 | 1913.5207 | 1339.2645 | 959.5361 | 702.1829 | 523.8229 | 397.6643 | 306.7511
[10 empty] | 10000 | 2692.2275 | 1836.0083 | 1285.0139 | 920.6674 | 673.739 | 502.604 | 381.5558 | 294.3253

## Терморезистор
KTY83/151 |  | A0 | 0.007874 | К^-1
|  | B0 | 1.874e-05 | К^-2
Джерело: | https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KTY83_SER.pdf | R0 | 960 | Ом
|  | T0 | 298 | К
|  | Vв | 3.5 | В
Температура | Опір терморезистора
275 | 795.659
285 | 864.7729
295 | 937.4848
305 | 1013.7948
315 | 1093.7029
325 | 1177.2091
335 | 1264.3133
345 | 1355.0157
[5 empty] | Освітленість |  | Температура
[7 empty] | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345
[6 empty] | 1 | -3.4447 | -3.4123 | -3.3652 | -3.2985 | -3.2069 | -3.0848 | -2.9267 | -2.7281
[6 empty] | 2 | -3.4276 | -3.3854 | -3.3241 | -3.2378 | -3.1202 | -2.9649 | -2.7662 | -2.5205
[6 empty] | 3 | -3.4153 | -3.366 | -3.2946 | -3.1946 | -3.0588 | -2.8807 | -2.6549 | -2.3786
[6 empty] | 4 | -3.4053 | -3.3503 | -3.2709 | -3.1598 | -3.0098 | -2.814 | -2.5674 | -2.2682
[6 empty] | 5 | -3.3968 | -3.3369 | -3.2506 | -3.1303 | -2.9683 | -2.7579 | -2.4943 | -2.1767
[6 empty] | 6 | -3.3893 | -3.3252 | -3.2328 | -3.1045 | -2.9321 | -2.709 | -2.4311 | -2.0982
[6 empty] | 7 | -3.3825 | -3.3145 | -3.2169 | -3.0813 | -2.8997 | -2.6656 | -2.3751 | -2.0292
[6 empty] | 8 | -3.3763 | -3.3048 | -3.2023 | -3.0601 | -2.8703 | -2.6263 | -2.3248 | -1.9673
[6 empty] | 9 | -3.3705 | -3.2959 | -3.1888 | -3.0407 | -2.8433 | -2.5903 | -2.2789 | -1.9113
[6 empty] | 10 | -3.3652 | -3.2875 | -3.1763 | -3.0226 | -2.8183 | -2.5571 | -2.2366 | -1.8599
[6 empty] | 20 | -3.3241 | -3.2237 | -3.0811 | -2.8865 | -2.6316 | -2.3123 | -1.9302 | -1.4941
[6 empty] | 30 | -3.2946 | -3.1782 | -3.0139 | -2.7914 | -2.5032 | -2.147 | -1.728 | -1.2589
[6 empty] | 40 | -3.2708 | -3.1418 | -2.9603 | -2.7161 | -2.4027 | -2.0195 | -1.5744 | -1.0835
[6 empty] | 50 | -3.2506 | -3.1108 | -2.915 | -2.6531 | -2.3192 | -1.9147 | -1.4498 | -0.9431
[6 empty] | 60 | -3.2328 | -3.0836 | -2.8755 | -2.5983 | -2.2473 | -1.8252 | -1.3446 | -0.82589
[6 empty] | 70 | -3.2168 | -3.0593 | -2.8402 | -2.5497 | -2.1838 | -1.7469 | -1.2533 | -0.72522
[6 empty] | 80 | -3.2022 | -3.0372 | -2.8082 | -2.5059 | -2.1269 | -1.6772 | -1.1726 | -0.63699
[6 empty] | 90 | -3.1888 | -3.0168 | -2.7788 | -2.4658 | -2.0752 | -1.6142 | -1.1002 | -0.55846
[6 empty] | 100 | -3.1763 | -2.9978 | -2.7516 | -2.4288 | -2.0277 | -1.5567 | -1.0346 | -0.48771
[6 empty] | 200 | -3.0811 | -2.8553 | -2.5495 | -2.1581 | -1.6866 | -1.1528 | -0.5848 | -0.014834
[6 empty] | 300 | -3.0139 | -2.7559 | -2.411 | -1.977 | -1.4648 | -0.89842 | -0.31103 | 0.26315
[6 empty] | 400 | -2.9602 | -2.6774 | -2.3031 | -1.8382 | -1.298 | -0.71134 | -0.11422 | 0.45859
[6 empty] | 500 | -2.915 | -2.6117 | -2.2137 | -1.7246 | -1.1637 | -0.56319 | 0.038999 | 0.60826
[6 empty] | 600 | -2.8754 | -2.5547 | -2.1368 | -1.6282 | -1.0511 | -0.44055 | 0.1641 | 0.7289
[6 empty] | 700 | -2.8401 | -2.5041 | -2.0692 | -1.544 | -0.95388 | -0.33599 | 0.26956 | 0.82952
[6 empty] | 800 | -2.8082 | -2.4585 | -2.0086 | -1.4693 | -0.86839 | -0.24491 | 0.36053 | 0.91553
[6 empty] | 900 | -2.7788 | -2.4169 | -1.9536 | -1.4021 | -0.79205 | -0.1643 | 0.44036 | 0.99042
[6 empty] | 1000 | -2.7516 | -2.3785 | -1.9032 | -1.3408 | -0.72307 | -0.092031 | 0.51139 | 1.0566
[6 empty] | 2000 | -2.5494 | -2.098 | -1.5436 | -0.91503 | -0.2571 | 0.38249 | 0.96547 | 1.4698
[6 empty] | 3000 | -2.4109 | -1.9111 | -1.3116 | -0.65064 | 0.020923 | 0.6547 | 1.2167 | 1.6913
[6 empty] | 4000 | -2.303 | -1.7682 | -1.1383 | -0.45807 | 0.21823 | 0.84319 | 1.3869 | 1.8386
[6 empty] | 5000 | -2.2136 | -1.6515 | -0.99932 | -0.30666 | 0.37038 | 0.98595 | 1.5138 | 1.947
[6 empty] | 6000 | -2.1368 | -1.5525 | -0.88317 | -0.18206 | 0.49368 | 1.1 | 1.614 | 2.0317
[6 empty] | 7000 | -2.0691 | -1.4664 | -0.78331 | -0.076337 | 0.59698 | 1.1945 | 1.6962 | 2.1007
[6 empty] | 8000 | -2.0085 | -1.3899 | -0.69569 | 0.015364 | 0.68561 | 1.2748 | 1.7655 | 2.1584
[6 empty] | 9000 | -1.9535 | -1.3212 | -0.61765 | 0.096236 | 0.76303 | 1.3444 | 1.8251 | 2.2078
[6 empty] | 10000 | -1.9032 | -1.2586 | -0.54729 | 0.16849 | 0.83164 | 1.4056 | 1.8772 | 2.2508